{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Стандартные аксессуары","1/4-дюймовый зарядный шланг с шаровым клапаном (красный) 152 см (AR344)","1/4-дюймовый зарядный шланг с шаровым клапаном (красный) 152 см (AR344)"]
["","1/4-дюймовый зарядный шланг с шаровым клапаном (синий) 152 см (AR345)","1/4-дюймовый зарядный шланг с шаровым клапаном (синий) 152 см (AR345)"]
["","Фильтр (TF011)","Фильтр (TF011)"]
["","Сухой патрон фильтра с молекулярным ситом (AR179E)","Сухой патрон фильтра с молекулярным ситом (AR179E)"]
["","Смотровое стекло 1/4\" (ES603)","Смотровое стекло 1/4\" (ES603)"]
["","Соединение раструбом 1/4\" охватывающее х 1/4\" охватывающее (BF0020)","Соединение раструбом 1/4\" охватывающее х 1/4\" охватывающее (BF0020)"]
["","Руководство по эксплуатации RRDQ220V1 (IM0496)","Руководство по эксплуатации RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Зарядный адаптер для жидкости 1/4\" — используется для переработки R134a (опция-аксессуар)","Зарядный адаптер для жидкости 1/4\" — используется для переработки R134a (опция-аксессуар)"]
["Примечания","","(1) - Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления"]
["","","(2) - Скорость рециркуляции зависит от конкретных условий"]
["","","(3) - При переработке R134a следуйте инструкциям на стр. 11 в руководстве по эксплуатации"]
["","","(4) - Результаты рециркуляции варьируются в зависимости от загрязнения перерабатываемого хладагента"]